《交通运输部门计量检定规程管理办法》

（征求意见稿）

# 第一章 总则

第一条【目的与依据】为加强交通运输部门计量检定规程的规范化管理，确保计量器具量值准确、可靠，根据《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国计量法实施细则》《交通标准化工作规则》等有关规定，制定本办法。

第二条【定义】 交通运输部门计量检定规程（以下简称计量检定规程）是由交通运输部组织制定（含修订，下同）并批准颁布，在交通运输行业范围内施行，作为交通运输专用计量器具特性评定的计量技术文件。

第三条【适用范围】本办法适用于计量检定规程的立项、制定、审批、编号、发布、复审。

第四条【科技司职责】交通运输部计量管理部门（以下简称计量管理部门）负责计量检定规程的管理工作。

第五条【业务司局职责】交通运输部有关业务管理部门（以下简称业务管理部门）负责本专业领域计量检定规程制定和实施工作的业务指导，提出制定需求建议。

第六条【技术委员会职责】交通运输部委托交通运输领域各专业计量技术委员会（以下简称技术委员会）组织计量检定规程的起草、征求意见、技术审查、复审。

第七条【形式审查和出版校核职责】交通标准审查组负责计量检定规程形式审查。交通运输部委托有关出版机构负责计量检定规程出版校核。

第八条【起草单位职责】计量检定规程第一起草单位应对所制定的计量检定规程质量及其技术内容全面负责。

第九条【起草人要求】计量检定规程起草人应具有计量基础和专业技术知识，熟悉本专业计量检定业务，有较好的文字表达能力，并有能力独立解决本专业计量技术问题。

# 第二章 立项

第十条【申报要求】申报单位应具有独立法人资格，并根据交通运输行业发展及实际工作需要，在具备计量测试装置和有关技术资料的基础上，提出交通运输专用计量器具的计量检定规程草案，填写“交通运输计量检定规程制修订项目建议书”（见附件1），报技术委员会。未成立技术委员会的，报计量管理部门或其委托的技术归口单位。

第十一条【立项建议】技术委员会组织全体委员对申报项目建议书、计量检定规程草案进行审核，提出审核意见（见附件2）。超过3/4委员参加审核，其中2/3以上赞成，且反对意见不超过参加审核委员的1/4方为通过。审核通过的计量检定规程项目建议报计量管理部门。未成立技术委员会的，由计量管理部门或其委托的技术归口单位组织进行。

第十二条【批准下达】计量管理部门对申报的计量检定规程项目建议进行立项审查，并征求业务管理部门意见。审查通过的计量检定规程项目列入年度交通运输标准化计划下达。项目完成周期一般不超过18个月。

第十三条【项目调整】计量检定规程计划项目在执行过程中原则上不得调整。如需调整，应由第一起草单位填写“交通运输部门计量检定规程计划项目调整表”（见附件3），经技术委员会审核同意后，报计量管理部门批准。未经批准调整的计量检定规程计划项目，按原计划执行。

# 第三章 组织制定

第十五条【编写要求】起草单位应按照JJF1002《国家计量检定规程编写规则》的要求编写，在调查研究、试验验证的基础上，提出计量检定规程征求意见稿及编制说明等有关附件。附件应当包括以下材料：

（一） 编写说明。阐明任务来源、编写依据、与国际建议、国际文件、国际标准、国内标准等技术文件的兼容情况，对所规定的某些技术条款、检定条件、检定方法的有关说明，对重大分歧意见的处理结果和依据等；在修订时，应当对修改内容予以说明等。

（二） 试验报告。对部门计量检定规程中所规定的计量性能、技术条件，应当用规定的检定条件、检定方法对其适用范围的对象进行检测，用试验数据证明其是否可行。

（三）误差分析。应用误差理论和不确定度评估方法分析所规定的计量性能要求、技术条件、检定条件（所使用的标准器及有关设备仪器，环境条件等）、检定方法是否科学合理。同时应当列出误差源、误差的类别、合成的方法及置信概率等。

（四）采用国际建议、国际文件或国际标准的原文及中文译本。

第十六条【征求意见要求】技术委员会向有关业务管理部门、本技术委员会委员，以及有关制造企业、计量检定机构、使用单位广泛征求意见。计量检定规程征求意见的期限一般不少于一个月。

第十七条【送审稿要求】起草单位根据征求意见情况，对征求意见稿进行修改后，形成计量检定规程送审稿及编制说明、征求意见汇总处理表（见附件4）等有关附件，报技术委员会秘书处。

第十八条【审查初审】技术委员会秘书处应在接收送审材料后5个工作日内完成初审，初审内容包括送审材料的完整性、征求意见的广泛性和代表性、编写的规范性等。

通过初审的，经主任委员或其授权的副主任委员同意后，于30个工作日内组织完成计量检定规程送审材料的技术审查工作。

未通过初审的，技术委员会秘书处应将计量检定规程送审材料退回第一起草单位,并反馈初审意见。

第十九条【技术审查内容】计量检定规程技术审查内容包括技术内容的科学性、先进性和可行性，编写的规范性，意见汇总处理的合理性等。

第二十条【技术审查形式】技术审查可采用会议审查、书面审查或者网络电子投票审查方式（书面审查、网络电子投票审查统称函审）。对技术、经济意义重大、涉及面广、分歧意见较多的计量检定规程宜采用会议审查，并需有现场实操验证。

第二十一条【会议审查】采用会议审查，技术委员会至少应在会议审查前10个工作日将会议审查通知及审查材料提交审查代表。审查代表应以技术委员会委员为主，人数不少于8人。

会议审查原则上由秘书长或授权的副秘书长主持。第一起草人介绍计量检定规程编制过程、主要技术内容及依据、征求意见的处理情况。

会议审查原则上应协商一致。如需表决，必须有不少于出席会议的审查代表人数的3/4同意方为通过。

会议审查应形成审查会议纪要（见附件5），审查会议纪要应由出席会议的全体审查代表审定，并附参加会议审查代表的签名表。

第二十二条【函审】采用函审，技术委员会秘书处应在函审截止日前10个工作日将函审通知、审查材料及计量检定规程送审稿函审单提交审查代表。

审查代表应于函审截止日前将函审意见反馈至技术委员会秘书处。技术委员会秘书处应根据函审意见，填写函审结论表及函审表决情况统计表。

函审回函率不足3/4时，应重新组织审查。回函率超过3/4，其中2/3以上赞成，且反对意见不超过回函代表1/4为通过。

第二十三条【规程报批】通过技术审查的计量检定规程，第一起草单位应在10个工作日内根据审查意见完成计量检定规程报批稿，并按照要求（见附件6）将报批材料及报批签署单（见附件7）报送技术委员会秘书处。

未通过技术审查的计量检定规程，第一起草单位应根据审查意见进行修改完善，重新申请审查。

第二十四条【报批审查】技术委员会秘书处应于10个工作日内完成计量检定规程报批材料的复核和报批工作。

通过复核的计量检定规程报批材料，经主任委员或其授权的副主任委员同意后，由技术委员会报计量管理部门，相关材料送交审查组。

未通过复核的计量检定规程报批材料，技术委员会秘书处应将计量检定规程报批材料退回第一起草单位,并反馈复核意见。

第二十五条【形式审查和出版校核】经形式审查合格，并经出版校核后，交通标准审查组报计量管理部门进行发布审查。形式审查和出版校核要求按照《交通运输标准审查管理规定》执行。

# 第四章 审批发布

第二十六条【审批发布】交通运输部门计量检定规程由交通运输部审批、编号、发布。

第二十七条【修改单要求】计量检定规程发布后，发现需做少量修改或补充时，由第一起草单位填写“交通运输部门计量检定规程修改单申请表”（见附件8），经相关技术委员会审核同意，报计量管理部门审核、发布。

采用修改单方式修改计量检定规程时，每项计量检定规程修改一般不超过两次，每次修改内容一般不超过三项。

# 第五章 实施监督

第二十八条【复审要求】计量检定规程发布实施后，技术委员会应根据技术进步情况和行业发展需要适时组织复审。复审周期一般不超过五年。计量检定规程的复审可采用会议审查或函审，一般应有原起草人参加。复审结论包括继续有效、修订或废止。复审结论报计量管理部门审核。

第二十九条【实施反馈】计量管理部门适时对已发布的计量检定规程组织开展实施效果评估，鼓励各方向计量管理部门反馈计量检定规程的实施情况。

第三十条【宣贯培训】计量管理部门委托有关单位定期开展计量检定规程宣贯和计量技术人员培训。计量检定规程应免费向社会公开。

第三十一条【监督管理】计量管理部门依据职责，对计量检定规程的制定进行指导和监督，对计量检定规程的实施进行监督检查。

# 第六章 附则

第三十二条【实施时间】本办法自2021年 月 日起施行。

附件1

交通运输部门计量检定规程制修订项目建议书

| 中文名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 |  |  |  |
| 制定/修订 | □制定 □修订 | 被修订计量检定规程编号 |  |
| 技术委员会 （归口单位） |  |  |  |
| 主要起草单位 |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 计划完成时间 | □6个月 □12个月 □18个月 |  |  |
| 目的、意义 |  |  |  |
| 范围和主要技术内容 |  |  |  |
| 国内外情况说明 | （其中明确：是否采用国际计量规范） |  |  |
| 试验方法可行性分析 |  |  |  |
| 被检计量器具国内外生产、使用情况 |  |  |  |
| 开展检定的基础设备和技术条件 （计量器具、持证人员情况等） |  |  |  |
| 社会效益和经济效益的预测分析 |  |  |  |
| 进度安排 | （关键节点应明确具体月份） |  |  |
| 是否列入计量管理目录 | □是 □否 | 计量管理目录序号 |  |
| 项目申请单位意见： （公章） 年 月 日 |  |  |  |

填写说明： 如果为修订时，“范围和主要技术内容”栏还应填写主要修订内容。

附件2

审核意见

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |
| 从事专业 |  | 联系电话 |  |
| 所在单位 |  |  |  |
| 计量测试装置 | 已具备（ ） 不具备（ ） |  |  |
| 技术方法可行性 | 可操作（ ） 无法操作（ ） |  |  |
| 草案成熟度 | 基本符合要求（ ） 不成熟（ ） |  |  |
| 总评意见 | 通过（ ） 不通过（ ） |  |  |
| 意见和建议： |  |  |  |
| 签字： 年 月 日 |  |  |  |

填写说明：

1.此表由委员、专家按项目填写。

2.技术方法可行性审核要求有实操说明材料（含图像或录像）。

3.对应括号内选项划√。

附件3

交通运输部门计量检定规程计划项目调整表

| 项目名称 |  | 计划编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一起草人 |  | 联系电话 |  |
| 申请调整 的内容 |  |  |  |
| 理由和依据 |  |  |  |
| 第一起草单位意见 第一起草人（签字）： 负责人（签字）： 单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 技术委员会（归口单位）意见 负责人（签字）： 单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 交通运输部计量管理部门意见 负责人（签字）： 单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |

附件4

征求意见汇总处理表

项目名称：                 主要起草单位：                  年  月  日

| 序号 | 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明： ①发送《征求意见稿》的单位数： ②回函单位数： ③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数： ④没有回函的单位数： （注：在最后一页下面附上说明） |  |  |  |  |  |

附件5

交通运输部门计量检定规程审查会议纪要

项目级别和名称：（填写项目的级别和计划名称）

起  草  单  位：（填写主要起草单位）

归  口  单  位：（填写技术委员会全称）

会议时间与地点：（填写审查会召开日期及地点）

会  议  主  持：（填写技术委员会参会秘书长姓名）

讲    解    人：（项目第一起草人）

审查会结论：

与会代表 XX 人（名单附后）听取了起草单位关于计量检定规程的编制经过和技术要点的介绍后，对计量检定规程文本进行了审查，一致认为：

第一段：概括对主要技术内容、检定条件、试验方法，以及试验报告、误差分析等内容的评价。

第二段：与会代表对计量检定规程还提出了如下主要修改意见：

1．如项目最终名称与计划名称不同，应首先注明；

2．对确定增加、修改、删除的技术内容列条注明；

3．全文做编辑性修改。

（通过审查的结语）与会代表一致通过该规程的审查，要求起草单位按上述意见修改后形成报批稿，于XX日内报送技术委员会审核。

（未能通过审查的结语）由于……等原因，该规程未能通过审查，要求起草单位按上述意见修改后重新形成送审稿申请审查。

（归口单位盖章）

附件6

计量检定规程报批材料清单

| 计划编号 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 计划名称 |  |  |
| 报批名称 |  |  |
| 报 批 材 料 |  | 报 批 份 数 |
| (1) 计量检定规程报批文 |  | 1 |
| (2) 计量检定规程报批稿及编制说明 |  | 1 |
| (3) 送审稿及编制说明 |  | 1 |
| (4) 征求意见稿及编制说明 |  | 1 |
| (5) 意见汇总处理表 |  | 1 |
| (6) 审查会议纪要及或函审函审结论（附参会人员名单或函审单） |  | 1 |
| (7) 试验报告 |  | 1 |
| (8) 误差分析 |  | 1 |
| (9) 采用国际建议、国际文件或国际标准的原文及中文译本 |  | 各1 |
| (10) 报批签署单 |  | 1 |
| (11) 项目计划（复印件） |  | 1 |

附件7

报批签署单

| 计划编号 |  |
| --- | --- |
| 计划名称 |  |
| 报批名称 |  |
| 主要起草单位 |  |
| 主要起草人 |  |
| 规程提出部门 |  |
| 规程级别 | (1)国家 (2) 部门 |
| 是否采用国际计量规范 | (1) 是 (2) 否 |
|  | 被采用的国际计量规范名称： |
| 计量技术委员会 (归口单位) 审查意见 | 负责人签字：（盖章） 年 月 日 承办人： 电话： |
| 交通标准审查组 审查意见 | 负责人签字： 年 月 日 承办人： 电话： |

附件8

交通运输部门计量检定规程修改单申请表

| 规程编号 |  |
| --- | --- |
| 规程名称 |  |
| 修改内容及理由： （修改内容分为：“更改”、“补充”、“删除”、“改用新条文”等） |  |
| 第一起草单位意见 负责人 ：（签字） （公章） 年 月 日 |  |
| 技术委员会（归口单位）意见 负责人 ：（签字） （公章） 年 月 日 |  |

修改承办人：                    电  话：